建筑环境与设备工程专业初中级专业技术职务

任职资格考试大纲

(2015年修订)

第一章  总 则

一、考试目的

建筑环境与设备工程专业（原供热、通风与空气调节专业）技术资格考试是以专业技术为基础，考核和评定工程技术人员能力和水平的一种考试，目的是为了建立起更加公正、合理的专业技术人才评价机制，造就懂管理、懂技术、懂法规，综合素质较高的专业人才队伍。

二、考试性质

建筑环境与设备工程专业（原供热、通风与空气调节专业）技术资格考试属于湖南省人力资源和社会保障部门设定的专业技术资格考试，凡考试合格者由省人力资源和社会保障厅颁发相应专业技术资格证书。

三、考试方式

建筑环境与设备工程专业（原供热、通风与空气调节专业）技术资格考试采取闭卷，纸笔作答方式进行，考试设专业知识、法律法规及技术标准、专业实务三个科目，其中专业知识与法律法规及技术标准安排在同一时间进行，考试时间为180分钟，专业知识满分150分，法律法规及技术标准满分80分，题型均为单选题和多选题；专业实务考试时间为150分钟，满分120分，题型为主观题（包括计算题、问答题、作图题、案例分析题等）。

四、考试组织

考试在湖南省人力资源和社会保障厅指导下，由省住房和城乡建设厅负责组织，具体考试考务工作委托湖南省建设人力资源协会负责。

第二章 专业知识

一、施工图识图与绘图

1、制图基础知识。图幅、线型、尺寸、标注、比例等；

2、三视图及其对应关系；

3、常用的制图软件；

4、工程设计意图的施工图示方法，施工图的类型。平面图、剖面图、大样图、原理流程图、轴测图、首页图等内容、深度、规范及完整的表示方法等；

5、工程施工图的识图能力。

二、机械基础

1、机械设计的基本概念，了解形状公差、位置公差、优先系数、表面粗糙度等的意义及其表示方法；

2、基本的机械传动方式，如齿轮传动、蜗杆传动、带传动、链传动。传动特点、传动比、传动效率等；

3、基本联接方式，螺纹联接、焊接、法兰联接、套结等的特点及适用场合；

4、运动部件的构成、材料、特点和适用场合。

三、流体力学、泵与风机

1、流体压力分布与传递的基本规律，流动过程的质量和能量守恒规律；

2、流体流动、特别是管流的阻力构成、阻力损失原理、影响因素、计算方法及其减小阻力损失的方法；

3、几种基本流态、形成条件、判别依据及其与热质交换的关系；

4、管路串联与并联的阻力特性；

5、熟悉紊流射流的类型、特征；

6、等温射流、非等温射流、受限射流、自由射流的特点、作用范围与影响因素；

7、水泵的分类、各自的特点；

8、离心泵工作原理、基本性能参数；

9、水泵的特性曲线及其影响因素；

10、水泵的运行调节与节能基本方法，管道系统的特性曲线，阀门调节、转速调节与台数调节；

11、水泵的串联与并联运行；

12、最大安装高度与气蚀余量的概念及应用；

13、风机的分类、特点及适用场合、选择方法；

14、风机工作原理、性能参数；

15、风机的特性曲线；

16、风机的串联与并联；

17、风量调节的基本方法与特点；

18、流动相似原理、模型试验中需要遵循的模型率及试验方法。

四、工程热力学

1、工质的状态与工质状态参数的表示方法与对应关系；

2、理想气体的状态方程式；

3、基本热力循环与热力过程及其在温熵图上的表示，循环效率的影响因素及其影响规律；

4、理想工质基本变化过程的表达与计算方法。

五、热传学

1、几种基本传热过程的热量传递计算方法及其影响因素对传热的影响规律；

2、蒸发与凝结换热；

3、增强传热的基本方法；

4、换热器传热计算中的平均温差计算方法及影响因素；

5、换热器传热计算的基本方法；

6、质交换的基本方式及其影响因素；

7、本专业领域中主要热质交换设备的工作原理、选型计算方法、主要影响因素对热质交换过程的影响规律。

六、空气调节

1、湿空气的物理性质及其状态参数；

2、焓湿图的综合运用方法；

3、空调冷、热负荷构成、房间负荷、区域负荷、系统负荷之间的关系、影响因素及其计算方法；

4、空气的热湿处理过程及相应设备选型计算方法；

5、空气调节系统、常用的空调方式及其适用场合；

6、空调房间的常用气流组织方式、各自的特点，常用空调末端设备的特性与适用场合，常用末端设备的选型计算方法；

7、空调系统的节能设计与节能运行方法；

8、空调系统消声、减振原理与方法；

9、常用的空调冷（热）源设备的构成、工作原理、特点及适用场合；

10、常用的空调水系统、风系统的形式、适用场合、系统划分原则与方法，以及系统的设计方法；

11、熟悉防烟、排烟系统及其设计方法；

12、空调系统自动控制目的、原理与方法。

七、空气调节用制冷技术

1、制冷（热泵）系统的基本组成，蒸气压缩式制冷的理论循环；利用基本设备进出口参数，进行理论循环的热力计算的方法；

2、制冷剂的分类及表示方法，常用制冷剂的特点及本专业领域对制冷剂的基本要求；

3、蒸汽压缩式制冷(热泵)机组选择及其计算方法，蒸汽压缩式制冷（热泵）机组的组成和系统流程，制冷机组的种类及其特点，制冷机组的主要技术性能参数；

4、冷却水系统的设计及冷却塔的选用方法、制冷机房设计及设备布置原则；

5、离心式制冷压缩机的喘振现象、发生原因、危害、解决办法等；影响制冷机组（热泵机组）制冷量（制热量）的主要因素；

6、影响制冷系统效率和出力的主要因素，制冷系统满负荷工况下、部分负荷工况下以及变工况（改变运行参数）下，系统的特性。提高蒸气压缩式制冷效率的基本措施；

7、直接蒸发式空气冷却器冷却效率的定义及影响冷却效率的因素及其适用场合；

8、溴化锂吸收式制冷的工作原理，溴化锂吸收式制冷机的分类、特点及其主要性能参数；

9、制冷系统的基本故障、形成原因及排除方法。

八、建筑环境学

1、室内空气污染的种类、指标、来源及危害、减少危害的措施；

2、影响人体热舒适的主要因素及其对人体热舒适影响的途径与规律；

3、热湿环境评价的一般方法及评价指标；

4、热湿环境参数与空调方式、空调冷热负荷之间的关系；

5、室外环境与室内热湿环境及冷热负荷的关系；

6、人体代谢量的影响因素、及其与人体在环境中散热量的关系；

7、建筑环境的光环境与声环境的基本概念、主要影响因素；建筑采光与空调能耗的关系，噪声的来源、评价及标准，噪声的基本计算与控制方法。

九、工业通风

1、有害物的传播机制、常用控制方法及原则；

2、常见粉尘及有害气体的类型、特性；

3、常用除尘器的类型、效率及除尘机理。除尘器的选型计算方法；

4、有害气体的净化原理与基本方法。常用净化设备的选型计算方法；

5、常用排风罩的类型、特点与适用场合；通风除尘系统的划分原则、基本设计方法；

6、全面通风的气流组织形式、原则及风量计算方法；

7、空气平衡与热平衡的计算方法；

8、自然通风的影响因素及其计算方法；

9、通风系统的一般测试、调试方法。

十、供热与锅炉

1、供暖热负荷的构成、影响因素及其计算方法；

2、常用的供暖方式及其系统分类，各类供暖系统的特点；

2、集中供暖的设备类型、性能、选择与布置；

3、供暖管网的布置与敷设，供暖管路系统的水力计算方法；

4、高层建筑供暖应考虑的问题及采取的措施；

5、供热锅炉的类型、特点，常用锅炉构造及锅炉房的布置，区域供热的特点；供热锅炉的燃烧计算与效率测试方法；

6、供暖热媒类型、参数等对供暖能耗、效果、系统投资等的影响方式与规律；

7、供暖系统负荷的基本调节方法，负荷调节特性；

8、常用的热计量方法、装置及应用场合。

十一、燃气供应（本条仅限于“燃气专业”考试。“燃气专业”可以不参与本“大纲”本章第六、七、九条的考试）

（一）气源

1、城市常用燃气的种类、制气设备、制气原理和制气方法；

2、各类燃气的化学组成、特点、热值及相关要求；

3、燃气的净化方法与净化设备的设计或选用方法。

（二）燃气储存与输配

1、燃气负荷的确定与计算方法；

2、燃气的储存方式、储存设备、储气的工艺流程及其计算方法；

3、长距离输气系统的构成、工艺流程、输气线路的选择原则；

4、城市燃气管道的分类；掌握城市燃气管网系统的构成、各种管材的特点及其施工方法；

5、建筑燃气供应系统的组成；

6、燃气输配主要设备的工作原理、特点及其适用场合；

7、燃气输配主要场站的设计方法；

8、燃气管网的阻力计算方法、输送设备的选型计算方法、管网系统的运行调节方法；

9、燃气输配系统的基本安全理论、安全措施；

10、管网压力、调压站作用半径的影响因素及其影响规律。

（三）、燃气燃烧与应用

1、燃气燃烧的基础理论知识；热值、空气量、燃烧温度、燃烧过程等的计算方法；燃烧过程的影响因素；

2、燃烧的基本类型、几种常用燃烧设备的设计计算方法、提高燃烧效率的途径与基本方法；

3、常用燃烧设备的构造、原理、燃烧效率、特点；

4、燃气的互换性与灶具的适应性；

5、常用燃具燃烧效率的测试方法；

6、燃气自动燃烧、自动控制和安全防护的基本方法与措施。

第三章  法律法规及技术标准

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

2、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）（工业建筑相关内容部分）；

3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）；

4、《公共建筑节能改造技术规范》（JGJ176-2009）；

5、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；

6、《地源热泵系统工程技术规范》（GB 50366-2005）；

7、《建筑设计防火规范》（GB60016-2006）（暖通空调部分）；

8、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（暖通空调部分）；

9、《城镇燃气设计规范》（50028-2006）（限于“燃气供应专业”）；

10、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009（限于“燃气供应专业”）；

11、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

12、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001）；

13、《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2010）；

14、《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001-2004）；

15、《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T177-2009）；

16、《暖通空调制图标准》（GB/T50114-2001）；

17、其他相关法律法规及技术标准。

注：上述法律法规及技术标准文件，如有最新版本，以截止至上年度最新版本为准。

第四章  专业实务

- 工程设计

1、常用的暖通空调制冷系统的类型、暖通空调制冷系统的构成及作用；

2、常用暖通空调设备的构造、性能；

3、暖通空调制冷系统的设计方法、暖通空调设备的选择与计算；

4、防排烟系统设计方法、控制方法及其设备、附件、材料的选择；

5、暖通空调制冷设备及系统的自控要求及一般方法；

6、暖通空调制冷设备及系统的测试方法，能根据具体情况分析系统或设备的运行状况，解决系统存在的问题；

7、燃气输配系统设计方法*（限于“燃气输配专业”）。

- 施工技术及项目管理

1、暖通空调常见设备、系统的施工安装程序与方法；

2、系统的基本调试与验收依据及方法；

3、常用管道材料、保温材料等的基本性能、加工方法；

4、项目管理的基本内容及要求；

5、采暖通风空调安装工程量计算方法，采暖通风空调安装工程施工图预算编制方法。

- 系统运行管理

1、系统及设备的工作原理与工作过程；

2、随着负荷变化暖通空调或燃气供应设备与系统的调节方法；

3、系统与设备基本故障的诊断方法；

4、系统的节能运行措施与基本方法。

四、系统问题诊断与案例分析

1、工程领域常见问题分析与解决；

2、设计与施工案例分析。

第五章   附则

一、考试内容及权重

1.《专业知识》科目考试内容权重分配见表一

表一 《专业知识》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 识图与制图 | 5 |
| 2 | 机械基础 | 5 |
| 3 | 流体力学、泵与风机 | 10～15 |
| 4 | 传热学 | 10 |
| 5 | 工程热力学 | 5～10 |
| 6 | 建筑环境学 | 5～10 |
| 7 | 空调工程* | 15～20 |
| 8 | 通风* | 10～15 |
| 9 | 供热、锅炉 | 10～15 |
| 10 | 制冷* | 10～15 |
| 11 | 气源** | 5 |
| 12 | 燃气储存与输配** | 20～25 |
| 131 | 燃气燃烧与应用** | 15～20 |
| 合计 |  | 100 |

注：燃气方向不参加表中标注“*”内容项的考试；标注“**”的内容只限于燃气专业考生考试。

2.《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配见表二

表二    《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配表

| 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- |
| 工程设计规范 | 40～50 |
| 施工验收规范 | 20～30 |
| 节能设计标准 | 10～15 |
| 其他规范标准 | 20～30 |
| 合计 | 100 |

3.《专业实务》科目考试内容及权重分配见表三

表三 《专业实务》科目考试内容及权重分配表

| 项次 | 考试内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暖通空调系统设计实务 | 30～40 |
| 2 | 施工技术实务 | 25～30 |
| 3 | 系统运行管理实务 | 25～30 |
| 4 | 系统问题诊断与案例分析 | 10～15 |
| 合计 |  | 100 |

二、主要参考书目

1．暖通空调专业高等学校专科、本科相关教材；

2、现行相关规范、标准（截止上年12月31日）；

3、注册公用设备工程师考试指导用书。

三、其他说明

1.本考纲中所列的法律法规及相关学习资料截至时间为上年的12月31日。

2.本考纲中所列相关规范、标准截至时间为上年的12月31日。

3.初、中级技术职称考试侧重于对专业知识的掌握与基本运用。